ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА ЗА 2014г.

по адресу: ул. Ипподромная дом 133Б

- РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЖИЛОГО ФОНДА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА.

| 1.1 | Строительные конструкции | Системы вентиляции | Производить осмотр оголовков вентканалов, а также проверку наличия тяги в подвале в вентиляционных каналах | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год | Выполнено, 13.03.2014г. | 0,66 руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кровля | Очистка от снега | регулярно | 2 раза за зимний период | 0,32 руб./м2 |
| 1.2 | Мусоропроводы |  | Профилактический осмотр и устранение неисправностей ствола и загрузочного клапана | 2 раза в месяц и по заявкам | Выполнено, 2 раза в месяц | 1,54 руб./м2 |
|  |  |  | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в месяц | Выполнено, 1 раз в месяц | 0,77 руб./м2 |
|  |  |  | Удаление мусора из мусороприемных камер | 2-3 раза в неделю | Выполнено3 раза в неделю | 4,63 руб./м2 |
|  |  |  | Влажная уборка мусороприемных камер с применением мыльно-содового раствора (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды) | Весна, осень | Выполнено, Май, сентябрь | 0,77 руб./м2 |
| 1.3 | Придомовая территория |  | Подметание, уборка свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | Ежедневно, кроме воскресенья | Ежедневно, кроме воскресенья | 2,46 руб./м2 |
|  |  |  | Подметание асфальтированной территории | Ежедневно, кроме воскресенья | Ежедневно, кроме воскресенья | 5,24 руб./м2 |
|  |  |  | Подсыпка песком придомовой территории | Во время гололеда | Выполнено по мере необходимости | 1,31 руб./м2 |
|  |  |  | Сметание снега со ступеней и площадок | Ежедневно, кроме воскресенья | Ежедневно, кроме воскресенья | 2,62 руб./м2 |
|  |  |  | Перекидывание снега и скол льда (100 % асфальтированной территории) | 1 раз в 2 суток | Выполнено по мере необходимости | 0,66 руб./м2 |
|  |  |  | Уборка крупного мусора с придомовой территории, вывоз мусора | регулярно | Выполнено еженедельно - понедельник, пятница | 1,97 руб./м2 |
|  |  |  | Покос травы и очистка граблями газонов | По мере необходимости | Выполнено по мере необходимости | 0,82 руб./м2 |
|  |  |  | Очистка урн от мусора | Ежедневно кроме субботы и воскресенья | Ежедневно, кроме субботы, воскресенья | 0,33 руб./м2 |
|  |  |  | Очистка от земли, мусора, травы кюветов, лотков и других водоотводящих устройств, люков, расположенных в пределах придомовой территории | Ежедневно кроме субботы и воскресенья | Выполнено | 0,33 руб./м2 |
| 1.4 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревателей, баков-аккумуляторов, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов | По мере необходимости и по заявкам | Выполнено по мере необходимости | 0,44 руб./м2 |
|  |  | Системы ГВС, ХВС, канализации | Замена аварийных участков трубопроводов (ГВС, ХВС, канализации) в объеме 1% от общей протяженности системы дома в год | По мере необходимости | Не требовалось |  |
|  |  | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Проведение технического осмотра систем в технических подвалах | 2 раза в неделю | Выполнено еженедельно - понедельник, пятница | 0,89 руб./м2 |
|  |  | Система электроснабжения | Ревизия поэтажных эл.щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт, очистка от пыли) | 4 раза в год и по мере необходимости | Не выполнялось |  |
|  |  | Система электроснабжения | Ревизия ВРУ | 2 раза в год и по мере необходимости | Выполнено | 0,31 руб./м2 |
|  |  | Система электроснабжения | Ревизия, ремонт осветительной электросети | По заявкам | Выполнено | 2,16 руб./м2 |
|  |  | Система электроснабжения | Очистка электрооборудования, помещений эл.щитовых от мусора и пыли | 2 раза в год и по мере необходимости | Выполнено | 0,62 руб./м2 |
|  |  | Системы ХВС, ГВС, отопления, канализации, вентиляции | Проведение профилактических осмотров квартир с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта, консультации жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием | 1 раз в год | Выполнено, 60 квартиры/33 квартира | 1,33 руб./м2 |
| 1.5 | Места общего пользования | Окна | Мытье окон на лестничных площадках | 2 раза в год | Выполнено - май | 0,54 руб./м2 |
|  |  | Лестничные площадки и марши, коридоры общего назначения | Подметание лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю и по мере необходимости | Выполнено 2 раза в неделю и по мере необходимости | 5,36 руб./м2 |
|  |  | Лестничные площадки и марши, коридоры общего назначения | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | Выполнено 1 раз в месяц | 2,68 руб./м2 |
|  |  | Входные крыльца | Очистка приямка с металлической решеткой при входе на лестницу | По мере необходимости | выполнено | 0,54 руб./м2 |
|  |  | Лестничные площадки и марши | Влажная протирка стен, окрашенных краской, дверей, деревянных перил, отопительных приборов, подоконников, плафонов почтовых ящиков | 2 раза в год | Выполнена влажная протирка дверей, деревянных перил, отопительных приборов, подоконников, плафонов почтовых ящиков - апрель | 1,61 руб./м2 |

- РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К

ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ.

| 2.1 | Строительные конструкции | Кровля | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора | Май-август | Выполнено в июне | 0,24 руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кровля | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 2% от площади кровли независимо от материала кровли | Май-август и по заявкам | Не требуется |  |
|  |  | Кровля | Ремонт и укрепление парапетных ограждений | Май-август | Не требуется |  |
|  |  | Кровля | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | Один раз в год | Не требуется |  |
|  |  | Перекрытия фундаментов и стен подвалов | Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопроводов через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций | Май-сентябрь | Не требуется |  |
|  |  | Стены | Восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя (до 5% от площади цоколя) | Май-сентябрь | Не требуется |  |
|  |  | Фундаменты и стены подвалов | Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций | Май-сентябрь | Выполнено в июне | 0,32 руб./м2 |
|  |  | Полы, стены | Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений | По мере необходимости и по заявкам | Не требуется |  |
|  |  | Окна | Остекление, ремонт и укрепление оконных рам, входящих в общее имущество | По мере необходимости | Не требуется |  |
|  |  | Двери | Ремонт и укрепление входных дверей, очистка и прокраска входных дверей, входящих в общее имущество | Май-сентябрь | Выполнено по мере необходимости | 0,47 руб./м2 |
| 2.2 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Проведение гидропневматической промывки в соответствии с инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду | Май-сентябрь | Выполнено 10.07.2014г. | 0,22 руб./м2 |
|  |  | Система отопления, ГВС, ХВС | Ремонт, смена прокладок и сальников уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек на общих системах | 1 раз в год и по мере необходимости | Выполнено в августе | 0,44 руб./м2 |
|  |  | Система ГВС | Гидравлические испытания системы, проходящей по техническим подпольям, до отсекающей арматуры по стоякам – падающего и циркуляционного трубопроводов | Май-сентябрь | Выполнено 10.07.2014г. | 2,8 руб./м2 |
|  |  | Система отопления, ГВС, ХВС | Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз в систему, заливка масла в гильзы при необходимости | Май-сентябрь | Выполнено в июне | 0,22 руб./м2 |
|  |  | Система отопления, ГВС, ХВС | Мелкий ремонт тепловой изоляции | Май-сентябрь | Не требуется |  |
|  |  | Система отопления, ГВС, ХВС | Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта, замена фланцевых соединений | Май-сентябрь | Не требуется |  |
|  |  | Система отопления | Поверка приборов учета на тепловом и водомерном узлах | 1 раз в 3 года | Не требуется |  |
|  |  | Система ХВС | Консервация (отсечение от системы ХВС, слив воды) из поливочной системы | Сентябрь-октябрь | Выполнено | 0,44 руб./м2 |
| 2.3 | Придомовая территория |  | Очистка отмосток от мусора и растительности | Регулярно | Выполнено | 0,33 руб./м2 |

3. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ ПЕРИОДУ

| 3.1 | Придомовая территория |  | Уборка придомовой территории, рыхление снега | Март – апрель | Выполнено по мере необходимости | 2,46 руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подрезка деревьев и кустарников, вывоз веток | Май – июнь | Не требуется |  |
|  |  |  | Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хозяйственно - бытовых площадок, скамеек, урн | Июнь - июль | Не требуется |  |
|  |  |  | Проведение субботников с собственниками жилых и не жилых помещений | Апрель – июль и по заявкам | Выполнено силами управляющей компании в мае |  |
| 3.2 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Консервации систем центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний горячей диаэрированной водой, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) | После окончания отопительного периода | Выполнено в мае | 0,22 руб./м2 |
|  |  | Водоснабжение и канализация | Расконсервирование и ремонт поливочной системы(ревизия запорной арматуры) | Май-июнь | Выполнено | 0,22 руб./м2 |
| 3.3 | Строительные конструкции | Фундаменты и стены | Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации | Март-апрель | Выполнено | 0,33 руб./м2 |